询价函

项目名称：雅安市综合训练基地建设工程——弱电系统采购安装工程

雅安城投建筑工程有限公司

二〇二〇年七月

询价函

我公司拟对雅安市综合训练基地建设工程——弱电系统采购安装工程（城投建工）项目进行询价，现诚邀遵守国家、地方有关法律、法规，具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加。

| 项目名称：雅安市综合训练基地建设工程——弱电系统采购安装工程（城投建工） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方单位名称：雅安城投建筑工程有限公司 |  |  |  |
| 甲方联系人 | 陈晓 牟工 | 联系方式 | 13881639089 17781610587 |
| 询价项目范围、要求描述 | 项目位于芦山县苗溪，工程占地面积18000平方米，工程主要为道路、靶壕、靶挡，挡墙、给排水、强弱电、绿化等内容。 弱电系统采购安装工程包括对雅安市综合训练基地建设工程设计图纸内的靶壕、靶机控制室的监控系统、门禁系统等的：线管铺设、电源线、信号线、前端设备、传输设备、控制设备、安装固定、软件调试、免费培训甲方人员操作与使用。 |  |  |
| 服务期 | 本项目自本协议签订之日起，至工程竣工验收、质量保修期（验收移交之日起24个月）结束。 |  |  |
| 资格条件要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 发送询价函时间 | 时间：2020 年7月15日—2020年7月20日上午9:00-12：00；下午2：30-18：00（北京时间）。 |  |  |
| 报价要求 | 1.最高限价（含税包干价）58000.00元，报价人自主报价，报价不得超过最高限价。报价必须按照甲方提供的询价函及其附件要求报价，报价单位私自变更内容，甲方有权拒绝。 2.报价单（投标书）组成：（1）报价函、（2）营业执照、（3）法人授权书、（4）法人身份证复印件（5）授权委托人身份证复印件、（6）…… |  |  |
| 报价函提交时间 | 报价函递交时间：2020年7月20日15 时00分（北京时间）（可电邮、现场多种方式提交）。 递交地点：雅安城投建筑工程有限公司，地址：雅安市北环东路97号三楼。 |  |  |
| 付款方式 | 弱电系统采购安装工程完成并经验收移交，开具等额增值税专发票，支付完成费用的95%，质保期结束支付剩余款项。 |  |  |
| 成果资料要求 | 文挡资料的提供包括：设备配置清单、出厂合格证、出厂检测报告、设备使用说明书，系统保修书等规范要求的相关文件； |  |  |
| 承诺 | 一、委托事项应当由中选单位独立完成，不得转包及分包。 二、中选单位必须按照报价清单的设备型号，数量以及技术参数实施，不的私自更改。必须在合同约定时间内完成雅安市综合训练基地建设工程——弱电系统采购安装工程设备的安装和调试。三、质量保修期发生质量问题必须在24小时内到场。 |  |  |
| 廉洁要求 | 要求公开、公平、公正参与本次，过程如有围标、串标、陪标、行贿、等行为发生，雅安城投建筑工程有限公司将按照下列规定处理报价单位： 1.中标的，中标无效，并按照招标金额的2%作为补偿金。已签订合同的，雅安城投建筑工程有限公司有权解除合同，按照招标金额的2%作为补偿金，还需按合同其他约定承担导致合同终止的违约责任，同时雅安城投建筑工程有限公司可对违规报价单位采取必要措施（包括暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向报价单位追偿由此造成雅安城投建筑工程有限公司的一切经济及商业损失） 2.其他违规报价单位向雅安城投建筑工程有限公司按照招标金额的2%支付补偿金。 3.雅安城投建筑工程有限公司有权通过诉讼或仲裁方式向违规报价单位主张权利。 4.雅安城投建筑工程有限公司有权将违规报价单位列入公司黑名单，永不合作。 |  |  |

- 报价表

- 联系人： 陈晓  牟工               联系电话：13881639089  17781610587

综合报价：     元（包干价，含税）、税率：  %、不含税价：    元。

一、工作范围：雅安市综合训练基地建设工程设计图纸内的靶壕、靶机控制室的监控系统、门禁系统等的：线管铺设、电源线、信号线、前端设备、传输设备、控制设备、安装固定、软件调试、免费培训甲方人员操作与使用。

二、施工工期：施工工期约为20日，从甲方通知进场之日起（因天气和施工现场环境等其它不可抗拒因素除外）；

三、资料要求：设施、设备需提供出厂合格证、检测报告，设备配置清单、设备使用说明书，系统保修书等

        - 四、质量保修期：弱电系统安装硬件设备质保24个月。从设备验收移交之日起计算

说明：此附件须装入报价文件中。

公 司 名 称（ 加 盖 公 章 ）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日                       期:

报价清单及要求

- 项目名称：雅安市综合训练基地建设工程-弱电系统采购安装工程。

- 工程地点：雅安市芦山县。

- 完成时间： 20 天内完成。

### 最高限价：总计人民币 58000.00 元（含税）。

### 质量要求：按采购人提供的有关图纸、设计说明和相关要求进行安装，达到或超过国家规范和相关质量要求。

### 安全责任：在安装、调试等整个活动期间，所有安全责任均由承包方负责，尤其要重点做好施工组织和安全管理，确保该采购项目不得影响生命安全。

### 质保期：工程竣工合格之日起计24个月（弱电系统安装硬件设备）。

### 付款方式：按采购合同约定为准。

### 服务要求：按国家法律规定和合同约定进行质保及售后服务。

### 项目内容：工程量清单（价格均为含税价）★部分必须响应（实质性要求）

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒； 镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 数字降噪 3D数字降噪； 宽动态范围 120dB； 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile； 帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25%； 电源接口类型 圆头电源接口； 功耗 5.5W MAX； 红外照射距离最远可达 30米； 防护等级 IP67 ★1.相关主要性能参数请提供公安部检测报告。 | 台 | 5 |
| 2 | 录像机 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、https、NTP、DNS、ONVIF网络协议 支持最大16路网络视频接入，网络性能接入128Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps 支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放 支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD 支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持8路报警输入、2路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1A ctrl输出，支持开关量输入输出模式 支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 采用大华、海康等协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持一键添加摄像机显示监控画面 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 ★1.为保证系统兼容及稳定性，须与视频监示屏、解码器为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 3 | 6t硬盘 | SEAGATE,SKYHAWK,6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 台 | 2 |
| 4 | 服务器 | 主处理器:1颗Intel Xeon W-2104 3.20GHz 6C 140W 芯片组:Intel C422芯片组 显卡:配置1块NVIDIA Quadro P2000 5GB E3x16 75W 单宽 显卡 操作系统:Windows 7/10 内存:配置1条16G DDR4 2666MHz ECC内存 硬盘:配置1块1T 3.5吋 6GbSATA硬盘 配置4个热插拔硬盘位，可支持4个3.5寸/2.5寸SSD/SAS/SATA硬盘 | 台 | 1 |
| 5 | UPS电源 | 双转换在线式UPS 功率 ：3KVA/2400W 输入电压：220Vac 土25% 频率范围：50/60Hz土5Hz自动辨别 功率因素：≥0.99 输出电压：220Vac 土1% 频率范围(同步校正范围)：自动跟踪输入频率 频率范围(电池模式)：50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz 峰值系数：3:1 电池支数：8只 具有开机自诊断功能；（EPO）紧急电源关闭功能；避免因UPS隐患而可能引发的故障风险。 采用智能电池管理功能技术，从而延长电池的使用寿命，减少电池维护次数。 LCD面板显示：UPS状态、负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 使用环境湿度：0-90%RH@0-40°C(不结露) 控制管理：聪RS-232/可选USB： 支持windows2000/2003/XP/Vista/2008,windows7/8,linux,unix,andmac 可选SNMP：电源管理支持SNMP管理与网络管理 ★1.提供产品泰尔检测报告。 | 台 | 1 |
| 6 | 视频监示屏 | 面板尺寸 42.5 材质 塑胶外壳 屏幕比例 16:9 亮度 350cd/m² 对比度 1200:1 分辨率 1920×1080 裸机尺寸(含边框)(mm) 969.1×566.8×82.4 重量(不含底座) 7.4kg VESA壁挂标准孔(mm) 400×200 安装方式 底座、壁挂 控制方式 旋钮按键、红外遥控 输入信号 VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒体×1 输出信号 内置喇叭 ★1.为保证系统兼容及稳定性，须与解码器为为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 7 | 解码器 | ★1.支持1路HDMI信号或1路VGA输出与1路HDMI音频输出 ★2.支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码 ★3.支持通过串口控制屏幕开关；支持3路1200W@25fps(4000*3000）4路800W@30fps，(3840*2160)，6路600W@25fps (3392*2008)，8路500W @25fps(2560*1920)，9路400W @25fps(2688*1520)，10路300W@30fps(2048*1536)，12路300W@25fps(2048*1536)，16路1080P @30fps(1920*1080)，支持8路1080P@60fps解码H264和H265解码能力相同 ★4.支持1/4/9/16/25/36/64画面分割切换 HDMI输出接口支持3840x2160,，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 5.支持Onvif、RTSP协议接入，国标GB28181接入 ，海康私有协议/大华私有协议接入； 6.支持远程录像文件的解码输出；解码轮巡；smart IPC；底色选择； ★7.支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口；用户保密等级：https的MD5加密，https和SSL证书认证； ★8.主要性能参数请提供公安部检测报告。 | 台 | 1 |
| 8 | 交换机 | ★1.交换容量：192G；包转发：42Mpp,24*千兆电口+4SFP 2.支持GE端口聚合、静态聚合、动态聚合、跨设备聚合 3.支持802.3x流控及半双工背压流控 4.支持黑洞MAC地址、设置端口MAC地址学习最大个数 5.支持基于端口的VLAN、支持QinQ、支持Voice VLAN、支持协议VLAN、支持MAC VLAN 6.支持ARP Detection功能、支持ARP限速 7.支持ND、支持DHCP Client、支持DHCP Snooping、支持 DHCP Relay、支持DHCP Server、支持DHCP Option82 8.支持静态域名解析、支持动态域名解析客户端、支持IPv4和IPv6地址 9.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 10.支持基于端口速率百分比的风暴抑制、支持基于PPS的风暴抑制 11.支持STP/RSTP/MSTP协议、支持STP Root Protection、支持RRPP 12.支持包过滤功能、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度、支持双向ACL、支持基于端口的限速、支持基于流的重定向 13.支持端口镜像、支持流镜像 ★14.支持用户分级管理和口令保护、支持SSH2.0、支持端口隔离、支持 802.1X、支持端口安全、支持MAC地址认证、支持IP Source Guard、支持HTTPs、支持EAD 15.支持命令行接口（CLI）配置、支持Telnet远程配置、支持通过Console口配置、支持SNMP（EImple Network Management Protocol）、支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录、支持iMC网管系统、支持WEB网管、支持系统日志、支持分级告警、支持IRF、支持NTP ★15.要求提供进网许可证与国际权威的第三方检测报告。 | 台 | 1 |
| 9 | 8口光交换机 | ★1.固定端口:4个10/100/1000Mbps自适应以太网端口、8个1000Base-X SFP端口 2.支持半双工、全双工、自协商工作模式 3.支持1000Mbit/s传输速率 全双工 4.MAC：8K ★5.交换容量：24Gbps；包转发率：17.9Mpps ★6.要求提供进网许可证与国际权威的第三方检测报告。 | 台 | 8 |
| 10 | 光纤配线架 | 24个SC光纤接口 | 个 | 1 |
| 11 | 光纤收发器 | 千兆单模单纤 | 台 | 1 |
| 12 | 4芯光缆 | 室外铠装 | 米 | 30 |
| 13 | 光缆终端盒 | 4个SC光纤接口 | 个 | 1 |
| 14 | 发卡器 | ★发卡距离 3cm~8cm ★读卡频率 13.56MHz 指示灯 双色LED指示灯 发卡成功提示 发卡器亮绿灯，发卡成功 发卡失提示 发卡器的蜂鸣器长鸣1秒，同时发卡器跳闪红灯，发卡失败 额定电压 DC 5V 额定电流 ＜150mA 供电方式 USB供电 发卡类型 支持IC卡(Mifare卡)的发卡 外形尺寸 105*75*20mm 整机重量 0.18kg 工作环境 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%，无凝露； ★1.为保证系统兼容及稳定性，须与视频监示屏、解码器为同一品牌 | 台 | 1 |
| 15 | 主控PC | 配套设备 | 台 | 1 |
| 16 | 超5类网络线 | ★1.为保证系统兼容及稳定性，须与监控产品为同一品牌。 | 米 | 60 |
| 17 | 门禁磁力锁 | 锁体尺寸 长250x宽47x厚26(mm) 吸板尺寸 长180x宽38x厚11(mm) 最大拉力 280kg(600Lbs)直线拉力 工作电压 DC12V/DC24V 工作电流 480mA/240mA 信号输出 门状态信号输出 适用门型 木门\玻璃门\金属门\防火门等 工作环境 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 选配支架 280L/280U/280ZL 产品重量 2KG ★1.为保证系统兼容及稳定性，须与视频监示屏、解码器为同一品牌 | 台 | 1 |
| 18 | 门禁键盘读卡器 | 主处理器 8位处理器 外观效果 蓝色背光效果 读卡距离 5-10cm 读卡方式 Mifare 卡 刷卡响应时间 ＜0.1s 开门模式 卡、卡+密码、密码、卡或密码 通讯接口 韦根、RS485 声音提示 蜂鸣器 防拆报警 支持 电源输入 DC9-15V 额定电流 100mA 工作环境 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 整机重量 0.25kg 安装方式 86盒安装 明装 外形尺寸 136*87*13mm 防护等级 IP55 键盘 全触摸按键 ★1.为保证系统兼容及稳定性，须与视频监示屏、解码器为同一品牌 | 台 | 1 |
| 19 | 门禁开门按钮 | 产品材料 塑料外壳 产品尺寸 86*86*25mm 工作环境 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 产品重量 0.1KG | 台 | 1 |
| 20 | 单孔数据插座 | 配数据模块 | 个 | 2 |
| 21 | 单孔语音插座 | 配语音模块 | 个 | 1 |
| 22 | 辅材 | 管材、水晶头、胶布、扎带等 | 套 | 1 |
| 23 | 视频监控系统调试 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒； 镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 数字降噪 3D数字降噪； 宽动态范围 120dB； 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile； 帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25%； 电源接口类型 圆头电源接口； 功耗 5.5W MAX； 红外照射距离最远可达 30米； 防护等级 IP67 ★1.以上参数请提供公安部检测报告。 | 套 | 1 |

备注：1、采购要求中所列的技术指标和性能要求均为基本要求，凡是等于或优于所列要求的设备均可参加投标。

2、属于节能产品政府采购清单的，需提供节能产品认证书。

3、图纸请向联系人申请。

授权委托书

本人系  （报价单位名称）  的法定代表人，现委托本单位人员 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改雅安市综合训练基地建设工程——弱电系统采购安装工程报价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

联系电话：

日期：  年  月  日

- 合同主要条款

### （样例，视项目情况调整，招标文件、响应文件为合同的有效组成部分）

甲方:（采购方）雅安城投建筑工程有限公司

乙方：（供货方）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，遵循平等互利、 协商一致、诚实守信的原则，达成以下合同内容：

一、工程概况：

1、设备安装地点：雅安市芦山县

2、附件：设备配置清单一份。

二、合同工期：

安装开工日期：根据甲乙双方约定为  年 月 日。

安装工期：该工程施工工期约为20日，从甲方通知进场施工之日起。（因天气和施工现场环境等其它不可抗拒因素除外）。

三、甲乙双方的责任和义务

A、甲方的责任与义务

1、甲方应按合同规定的时间，与乙方共同对工程实施监督、施工和验收。

2、甲方应提供施工中所需的电源、用水等为施工提供方便。

3、甲方应按合同规定的时间及时向乙方支付工程款。

4、甲方指派 为代表，电话  认真履行合同条款，办理设备安装洽商，协调安装过程中的有关事宜。

5、设备安装完成未验收，甲方提前动用设备，因此发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

B、乙方的责任与义务

1、乙方应按报价清单的设备型号，数量以及技术参数，不的私自更改。合同约定时间及时完成雅安市综合训练基地建设工程弱电系统采购安装工程设备的安装和调试。

2、乙方按时派工程技术人员和甲方共同进入工地现场，完成对工地实地勘查，并进入工地安装。

3、乙方的工程内容：

（1）弱电系统安装内容：线管铺设、电源线、信号线、前端设备、传输设备、控制设备、安装固定、软件调试、免费培训甲方人员操作与使用。

(2)文挡资料的提供包括：设备配置清单、设备使用说明书、相关检测报告、出厂合格证、系统保修书等（若为复印件，须盖乙方单位宣章。）。

(3)乙方对甲方的使用人员进行免费指导培训，以能灵活操作使用为标准。

（4）乙方指派         为代表，电话：         认真履行合同条款，办理设备安装协商，解决应由乙方负责解决的有关事宜。

（5）弱电系统安装硬件设备质保24个月。从设备验收移交之日起计算，保修期内如因施工安装出现问题由乙方免费维修，如因不可抗拒因素或人为损坏等原因造成出现的问题，乙方有偿提供配件和服务，收取材料成本费。

（6）验收合格，甲乙双方签收设备移交、验收报告及相关设备资料后，办理结算手续。

四、系统维护及售后

视频监控系统安装，调试及试运行阶段，乙方提供全程现场免费服务。

从设备验收即日起，本公司产品设备硬件三个月内包换新件(甲方工作人员故意损坏的设备除外)，因用户使用或管理不当造成设备损坏，按照市场价格有偿提供配件。设备硬件在（贰年）保修期结束后，第叁年开始为有偿维护维修；线材和辅材在（贰年）保修期结束后，第叁年开始为有偿维护维修，如果涉及到更换硬件和材料，应根据行情市场价格收取材料费和人工费。

        - 电脑、显示器、各类电子产品等有相关国家、行业或企业保修规定的按相关规定售后保修，乙方提供保修依据或代为办理保修免费服务。

五、解决合同争议的方式

1、违约

甲方违约：

甲方若未按照合同条款中对合同款、追加合同款等款项的付款规定向乙方支付的，每逾期一日应向乙方支付应付工程总款项的1%违约金。

乙方违约：

因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期，每延期一日付未完工程价值额的3%作为违约金。

其它：

除人力不可抗拒事故外，若甲乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总额20%的违约金。

2、争议

本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，则可向甲方住所地人民法院提出诉讼。

六、工程款项组成及付款方式

1、合同价为：不含税价 元（大写： ），税率 %，税金 元（大写： ），价税合计 元（ ），包括但不限于人工费、运输费、税费、管理费、利润等一切费用。

2、付款方式：

①、合同签订后，乙方工程完工验收合格并移交后7个工作日甲方支付乙方合同价的90%即人民币： 元（大写金额：）。

②、剩余10%即人民币： 元（大写金额：）作为质保金，待质保期24个月满后7个工作日内一次性无息支付。

4 .乙方应于甲方付款前向甲方提供等额、合规的增值税专用发票（税率为： %，备注：税率因国家政策发生降税时以合同约定的不含税价和业务发生时相应的税率开具发票）及相关请款手续，否则甲方有权顺延付款时间，直到收到该等额发票和请款手续，而不视为违规，但乙方不得据此怠于或拒绝履行本合同中的任何义务。

5 .因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务的问题，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

6.甲方开票信息：

名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

发票备注栏：

项目名称：

项目地点：

- 安全、验收及移交事项：

- 工程安装期间的施工安全责任问题，因安装设备本身引起和施工人员的安全事故由乙方自行负责。

- 设备安装完毕后经乙方自检、初检后，以书面形式提议甲方验收，甲方在20日内签收验收报告书，如果超过20日后甲方无故拖延时间不验收，将视认为默认验收完毕。

- 设备移交使用单位后，乙方向甲方提交质量保修书。其中乙方须与使用单位签订维保及后期服务协议。

- 合同生效及其它

1、本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效；甲方付清工程款，乙方履行完保修职责后该合同终止。

2、本合同所属的附件与本合同有同等效力。

3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。

4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成，双方可向甲方住所地法院进行起诉。

甲  方：                             乙  方：

单位名称（公章）：                   单位名称（公章）：

单位地址：                           单位地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

开户银行：                           开户银行：

银行帐号：                           银行帐号：                              签订时间：                           签订时间：